SAE自动分析结果阅读指南（医学生版）

锁定SAE：formal_expA_resnet50_sae_l1_0005_20260724
投影结果：debug_final_0005_projection_20260727

# 一、先记住三件事

SAE feature是分类模型整图特征中的稀疏方向，不是K-Means簇，也不是已经确认的临床概念。

同一张图片可以激活多个feature；同一feature也可能同时响应病灶、颜色、反光或设备风格。

本文件夹用于候选概念命名和风险排查，不用于修改癌/非癌诊断标签。

# 二、当前结果概况

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 最佳训练epoch | 104 |
| SAE字典大小 | 512 |
| 筛选后保留feature | 450 |
| 剪枝恢复CE下降 | 0.0063 |
| 投影数据 | val |
| 原模型患者AUC | 0.913 |
| 完整SAE患者AUC | 0.902 |
| 筛选后SAE患者AUC | 0.903 |
| 本次候选feature数 | 24 |

# 三、阅读顺序

| 顺序 | 目录 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_核心结果汇总 | 了解重构保真度、候选feature和预测转换 |
| 2 | 02_训练期候选概念图 | 盲看不同患者是否出现共同视觉模式 |
| 3 | 03_独立投影概念图 | 检查该模式在验证/外部患者中是否复现 |
| 4 | 04_错误病例清单 | 排查feature是否与漏诊、误诊有关 |
| 5 | 05_概念命名表 | 填写描述、暂定名称和伪相关风险 |
| 6 | 06_追溯数据 | 需要核对数字时查看 |

# 四、每个feature怎么判断

先只看原图和红色热图，写出反复出现的颜色、纹理、边界、形态和部位。

确认代表图来自多位患者；单患者反复出现不能视为稳定概念。

区分病灶、正常结构、图像质量、反光/气泡/黏液/器械、暗腔及设备风格。

再查看癌与非癌激活差、来源激活差和消融概率变化，判断模型如何使用该模式。

无法稳定描述时填写“不明确”，不要强行赋予医学名称。

# 五、与MOCE的区别

| 项目 | SAE | MOCE |
| --- | --- | --- |
| 基本对象 | 整图深层特征方向 | 局部候选区域聚类 |
| 一张图 | 可同时激活多个feature | 候选区域分别归入概念簇 |
| 编号 | 锁定SAE内feature_id稳定 | 不同K或模型的编号不可直接对应 |
| 主要问题 | 是否存在可命名稀疏方向 | 反复关注哪些局部视觉模式 |

# 六、提交要求

优先填写共同视觉描述、概念类别、病灶相关性、跨患者一致性和来源偏倚风险。

先选3～5个定义最清楚的feature进入试标，不需要一次命名全部保留feature。

SAE激活不能直接作为概念0/1标签；CBL训练前仍需独立人工概念标注。

外部集只用于稳定性确认，不能据此修改SAE、剪枝阈值或原分类阈值。