MOCE聚类最终结果分析指南

医学生版

项目：基于概念提取技术的胃早癌诊断模型透明化研究
适用结果：第二批按患者整理的数据，ResNet50 / EfficientNet-B0
版本日期：2026年7月17日

文档目的：帮助不熟悉编程的医学同学理解MOCE聚类输出的每个文件、每个指标和推荐分析顺序，并形成可用于医生命名、结果汇报和论文撰写的标准记录。

# 一、先理解MOCE聚类在做什么

MOCE不是直接让计算机说出“凹陷、发红、糜烂”等医学概念，而是先从模型关注的局部区域中发现反复出现的视觉模式，再由医生判断这些模式是否具有医学含义。

患者图片 → 候选关注区域 → 高维特征向量 → K-Means聚类 → 概念簇 → 重要性评价 → 医学命名

## 1. 聚类对象到底是什么

聚类的直接对象不是患者，也不是整张胃镜图，而是每个候选区域对应的一条高维特征向量。该向量来自分类模型的深层特征层，表示模型如何描述该局部区域的纹理、色泽、边界和形态。

重要关系：每位患者随机保留1张图片，但1张图片可以提取多个候选区域。因此，同一患者可以贡献多个候选区域和多个高维向量，并不是每个向量都来自不同患者。

例如某位患者显示“候选区域=83”，表示这张图最终保留了83个候选区域，后续产生83张候选图、83张掩码和83个特征向量。这里的83是数量，不是面积。每个候选区域的面积由 area_ratio 表示。

## 2. K-Means如何形成概念

K-Means根据向量之间的欧氏距离，把特征相似的候选区域分在同一组。当前脚本对癌/高级别和非癌分别聚类，每个类别设置25个概念簇。

class_1：癌/高级别图片中发现的视觉概念。

class_0：非癌图片中发现的视觉概念。

概念簇编号只是程序编号；class_1的概念簇7与class_0或另一模型的概念簇7没有对应关系。

聚类中心是数学向量，不是一张真实图片；程序用距离中心最近的5张候选区域作为代表图。

医学命名原则：聚类结果首先是“视觉概念”，不是已经确认的医学概念。必须由医生查看同簇的多张区域后再命名；反光、黏液、黑边和设备风格也可能被聚成稳定的簇。

## 3. 原论文是否聚类“非癌”

原MOCE论文使用的是ImageNet和Places365等多分类数据集，并不存在胃镜研究中“癌/非癌”这样的医学负类，因此论文没有单独写“聚类非癌”。

但是，原论文的方法是按目标类别分别建立图片集合并独立发现概念：ImageNet选取100个类别，每类随机抽取50张图片；Places365使用全部365个类别，每类随机抽取50张图片。每个类别分别提取候选区域、生成特征向量并进行聚类。

对应到本项目，二分类模型有class_0和class_1两个输出类别，因此分别聚类非癌与癌/高级别，符合原论文“按类别提取概念”的基本思路。

需要注意的是，class_0表示“非癌”，不等同于完全正常。它可能同时包括炎症、肠化、低级别、息肉及其他良性表现，内部异质性比原论文中单一物体或场景类别更大。因此，class_0的概念可能更分散，也可能包含通用胃黏膜、反光、皱襞、暗腔或拍摄风格。

class_1应作为主要医学解释对象：重点分析重要概念、请医生命名，并判断是否符合早癌或高级别病变特征。

class_0主要作为对照：用于理解模型判断非癌的依据，并排查医院来源、设备风格、反光和边框等非医学捷径。

不要求医生为class_0的全部25个概念逐一命名，可优先查看重要性高、患者覆盖广、与class_1容易混淆或疑似存在域偏差的概念。

class_0候选区域或患者数量较多，并不代表非癌概念比癌概念更重要；不同类别的概念重要性只在各自类别内部计算和排序。

# 二、常用概念和指标解释

| 名词/指标 | 通俗解释 | 分析时关注什么 |
| --- | --- | --- |
| 候选区域 | 模型关注图中提取出的局部区域 | 位置是否对应病灶，是否为反光、黑边等干扰 |
| 候选掩码 | 标记候选区域在原图中的准确位置 | 用于回到原图定位、保留和移除区域 |
| 特征向量 | 模型对局部区域的高维数字描述 | 是K-Means实际聚类对象 |
| 概念簇 | 特征相似的一组候选区域 | 簇内是否一致、是否覆盖多个患者和医院 |
| 聚类中心 | 一个簇的平均特征位置 | 距离中心越近，越具有代表性 |
| distance_to_center | 候选区域到所属簇中心的距离 | 越小越典型；很大可能是边缘样本 |
| candidate_count | 一个簇中候选区域/向量数量 | 数量大不等于患者多 |
| patient_count | 一个簇涉及的不同患者数 | 越多通常越具有普遍性 |
| area_ratio | 候选区域面积占原图面积的比例 | 过小可能为反光，过大可能为背景 |
| image_coverage | 概念出现图片数÷参与分析图片总数 | 反映概念覆盖范围 |

## 1. 保留概念：S_E

程序只保留某个候选区域，将该区域单独输入模型，得到 keep_probability。若只看该区域仍能得到较高的目标类别概率，说明该概念具有较强的独立判别能力，可理解为“充分性”。

S_E是在同一图片内部对各概念的 keep_probability 归一化后的相对分数。S_E高表示该概念单独出现时很像目标类别，但不一定说明它在完整原图中不可替代。

## 2. 移除概念：S_R

程序把该概念区域从原图中涂黑，再输入模型，得到 removed_probability。

核心计算：probability_drop = 原图目标类别概率 − 移除概念后的目标类别概率

probability_drop较大且为正：移除后预测明显下降，该概念可能是模型的重要依据。

probability_drop接近0：移除后影响很小，该概念可能不关键，或存在其他替代证据。

probability_drop为负：移除后目标概率反而升高，该区域可能是反向证据或干扰。

S_R是在同一图片内部对 probability_drop 归一化后的相对移除重要性。

## 3. 综合概念重要性：S_h

程序先在每张图片内部对S_R和S_E排名，再按下式合并：

weighted_rank = 1.0 × rank_R + 0.5 × rank_E

最后将一个概念在所有图片中的 weighted_rank 相加，再除以该类别参与分析的图片总数，得到S_h。没有出现该概念的图片相当于贡献0，因此S_h同时考虑“出现频率”和“出现时的重要程度”。

注意：S_h不是癌概率，也没有统一医学阈值。它主要用于同一类别、同一模型、同一次实验内部排序，不宜直接比较class_0与class_1或不同模型的绝对值。

## 4. SSC与SDC

| 指标 | 做法 | 理想趋势 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSC | 从全黑图开始，依次加入最重要的前1～5个概念 | 概率和准确率快速上升 | 少量概念是否足以恢复模型判断 |
| SDC | 从完整原图开始，依次移除最重要的前1～5个概念 | 概率和准确率快速下降 | 移除重要概念是否能破坏模型判断 |

当前脚本使用0.5作为SSC/SDC的模型自然决策边界。这是概念忠实性评价，不等同于临床推理时ResNet50的0.30或EfficientNet-B0的0.22阈值。

# 三、输出目录结构

每个模型分别生成class_0和class_1，二者独立聚类、独立排名。

结果/MOCE聚类/第二批/
├─ resnet50/
│  ├─ class_0/    非癌概念
│  └─ class_1/    癌/高级别概念
└─ efficientnet_b0/
   ├─ class_0/
   └─ class_1/

# 四、优先查看自动分析结果

医生审核材料包不再重复放置文件夹说明，本指南是统一阅读入口。自动分析结果是从MOCE原始CSV进一步整理得到的辅助材料，目的是让医生先看到重点，再按需追溯原始明细。

## 1. analysis_summary.xlsx

这是整套结果的总览表，建议最先打开。它汇总模型名称、类别、患者数、候选区域数、聚类数量、随机种子、PATIENTS_PER_CLASS设置、重要概念和主要质量提示。

阅读时先确认模型和类别是否正确，再确认患者数是否符合本次正式数据。PATIENTS_PER_CLASS为None表示使用该类别的全部患者，而不是只抽取少量患者进行演示。

总览表只用于快速定位重点，不能代替后面的患者贡献、医院来源和医学图像审核。

## 2. important_clusters.csv

这是优先概念清单。脚本综合概念重要性、患者覆盖、候选区域数量、患者主导程度和医院来源构成，筛选建议优先审核的概念簇。

常用字段包括展示用concept_number、原始cluster_id、importance_rank、S_h、patient_count、image_coverage、单患者最大贡献比例和最大医院来源占比。concept_number为1～25；原始cluster_id为0～24，两者相差1。

医生可先查看排名前5～10且覆盖多个患者、多个来源的概念。进入该表不代表已经是医学概念，它只是需要优先人工审核。

## 3. patient_contribution.csv 与 cluster_patient_dominance.csv

patient_contribution.csv按患者汇总候选向量数量、涉及概念簇数量及其占全部候选区域的比例，用来回答“每位患者为聚类贡献了多少信息”。

cluster_patient_dominance.csv按概念簇统计患者数、单一患者最大贡献比例、贡献最多的前5位患者合计比例，以及平均每位患者贡献的候选区域数。

如果某个概念簇主要由少数患者贡献，应回看这些患者的原图，判断聚类是否只是重复捕捉同一病灶、同一拍摄角度或同一设备风格。高占比是质量提醒，不应仅凭阈值自动删除概念。

## 4. cluster_source_composition.csv

这是概念簇的医院来源构成表。脚本把cluster_assignments.csv与dataset_manifest.csv关联，统计每个概念簇来自各医院或数据来源的患者数和候选区域数。

重点查看最大来源占比和覆盖的医院数量。如果高重要性概念几乎只来自一家医院，需要检查其代表图是否呈现特殊色调、分辨率、边框、反光、文字或拍摄方式。

来源集中不等于概念一定错误，因为不同医院病例构成可能不平衡；它提示该概念需要结合跨医院患者和独立验证结果谨慎解释。

## 5. SSC/SDC曲线图

ssc_sdc_accuracy_curve.png展示依次加入或移除前1～5个重要概念后，模型正确预测比例的变化；ssc_sdc_probability_curve.png展示对应的平均目标类别概率。

SSC曲线越快上升，表示少量重要概念越足以支持模型判断；SDC曲线越快下降，表示移除少量重要概念越容易破坏模型判断。概率曲线能显示准确率阈值无法体现的细微变化。

当前SSC/SDC使用0.5作为模型自然决策边界，用于概念忠实性评价，不等同于临床推理时ResNet50的0.30或EfficientNet-B0的0.22阈值。

## 6. typical_cases.csv、典型案例图与异常案例图

typical_cases.csv从逐图概念分数中筛选适合人工复核的案例，包括移除后目标概率下降明显、只保留概念仍有较高概率，以及移除后概率反而升高的情况。

配套图应尽量同时展示原图、概念位置、只保留概念后的图像和移除概念后的图像。医生需要判断概率变化是否来自真实病灶，而不是涂黑操作、边缘、反光或背景变化。

概率下降明显的案例可作为正向解释示例；概率下降为负的案例属于异常或反向证据，适合用于错误分析，不能只挑选效果最好的图片进行汇报。

## 7. 概念聚类清晰版、扩展代表图与原图定位图

概念聚类清晰版把每个概念簇分页放大展示，避免原始concept_clusters.png中患者编号过长造成文字重叠。每页展示3个概念簇，每簇展示5个代表区域。

重要概念扩展代表图用于查看更多患者和更多候选区域；原图定位图用于显示候选区域在完整胃镜图中的位置。医学命名时不能只看裁剪图，因为病灶位置、周围黏膜和整体形态同样重要。

清晰版采用概念编号1～25以便人工阅读，底层CSV继续使用cluster_id 0～24。查表时使用concept_number = cluster_id + 1进行对应。

## 8. 医生概念命名表.xlsx

这是医生需要填写的主要表格。建议字段包括概念编号、重要性排名、医学名称、可见形态描述、是否与病灶相关、是否疑似伪相关、可信度和备注。

命名时先写客观图像表现，例如“局部发红、表面不规则、边界欠清”，再讨论是否符合早癌或高级别病变特征。允许填写“暂无法命名”或“簇内不一致”，不要强行赋予医学含义。

完成命名后，可将医生判断与S_h、患者覆盖、来源构成和SSC/SDC结果联合分析，形成最终概念结论。

上述文件属于自动整理和辅助分析结果。若需要核对计算依据、追踪具体患者或开展进一步统计，再阅读下一章的MOCE原始结果文件。

# 五、MOCE原始结果文件说明

## 1. 候选区域/ 与 候选掩码/

两个目录中的编号一一对应，例如候选区域/000123.jpg与候选掩码/000123.png。

| 内容 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 候选区域 JPG | 从原图抠出并缩放后的局部区域 | 查看局部形态、医生命名、制作代表图 |
| 候选掩码 PNG | 该区域在原图中的二值位置图；白色为候选区域 | 回到原图定位、构造保留图和移除图 |

不需要逐张人工查看。优先查看重要性排名靠前概念簇中的区域，以及距离中心最近、最远和预测异常的区域。

## 2. concept_clusters.png

这是25个概念簇的总览图。每一行是一个簇，并展示距离簇中心最近的5个代表区域，同时标注区域数量和患者数量。

先看同一行的5张图是否形态相似。

再看不同簇之间是否具有可见区别。

标记可能的医学概念、正常解剖结构、伪相关概念和无法解释的杂乱簇。

不要只看5张图就最终命名；应再从cluster_assignments.csv找到该簇更多区域复核。

最先打开的文件：concept_clusters.png是聚类完成后最适合医学生和医生进行第一轮浏览的文件。

## 3. cluster_assignments.csv

每一行对应一个候选区域，也对应一个参与K-Means的高维向量。它把候选图、患者、簇编号和距离中心的距离连接起来。

| 字段 | 含义 | 常见用途 |
| --- | --- | --- |
| patch_index | 候选区域编号 | 与候选区域和掩码文件对应 |
| image_name | 原图相对路径 | 回看原始胃镜图 |
| patient_id | 患者标识 | 统计每位患者贡献向量数 |
| class_label | 0非癌，1癌/高级别 | 确认分析类别 |
| class_probability | 完整原图属于当前目标类别的概率 | 识别低置信度或误分类样本 |
| channel | 产生候选区的特征通道 | 程序溯源，医学分析通常不直接命名 |
| channel_score | 该通道对目标类别的重要程度 | 辅助理解候选来源 |
| area_ratio | 候选区域面积比例 | 识别过小反光点或过大背景 |
| bbox | 候选区域外接框坐标 | 定位区域 |
| patch_file / mask_file | 候选图和掩码路径 | 打开对应文件 |
| cluster_id | 所属概念簇编号 | 筛选某个簇全部区域 |
| distance_to_center | 到所属簇中心的距离 | 越小越典型，越大越边缘 |

每位患者贡献向量数可以通过按patient_id统计行数得到；每位患者向各概念簇贡献多少向量，可以按patient_id和cluster_id联合统计。当前脚本未单独生成patient_candidate_summary.csv，但cluster_assignments.csv包含完整原始记录。

## 4. cluster_summary.csv

这是每个概念簇的基础质量统计，一行代表一个簇。

| 字段 | 含义 | 推荐解释 |
| --- | --- | --- |
| candidate_count | 簇内候选区域总数 | 表示向量数量，不代表患者数量 |
| patient_count | 簇内不同患者数 | 越高通常越具有普遍性 |
| mean_distance | 簇内区域到中心的平均距离 | 较小通常更紧凑；需与其他簇相对比较 |
| mean_area_ratio | 簇内候选区平均面积比例 | 过小或过大都需检查是否为干扰 |

重点比值：candidate_count很大但patient_count很小，说明该簇可能被少数患者的多个候选区域主导；candidate_count和patient_count都较高，通常更有跨患者代表性。

## 5. concept_importance.csv

这是判断“哪些概念最重要”的核心表格，按照importance_rank查看前5～10个簇。

| 字段 | 含义 | 分析重点 |
| --- | --- | --- |
| image_count / patient_count | 该概念涉及的图片和患者数 | 是否具有跨患者稳定性 |
| image_coverage | 概念覆盖图片比例 | 高覆盖说明更普遍 |
| mean_probability_drop | 移除后概率平均下降量 | 正且较大更支持必要性 |
| mean_S_R | 平均移除重要性 | 移除影响 |
| mean_S_E | 平均单独保留重要性 | 局部区域独立判别能力 |
| weighted_rank_sum | 所有图片加权排名之和 | S_h的中间量 |
| S_h | 全局综合重要性 | 用于排序，不是概率 |
| importance_rank | 最终重要性名次 | 1为当前类别最重要概念 |

## 6. concept_scores_per_image.csv

这是逐图、逐概念的详细贡献记录。每一行表示“某张图片中的某个概念簇对这张图片预测的影响”。

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| full_probability | 完整原图的目标类别概率 |
| keep_probability | 只保留概念区域时的目标类别概率 |
| removed_probability | 移除概念区域后的目标类别概率 |
| probability_drop | 完整概率减去移除后概率 |
| S_R / rank_R | 移除重要性及其图内排名 |
| S_E / rank_E | 单独保留能力及其图内排名 |
| weighted_rank | 该概念在该图中的综合排名贡献 |
| candidate_count | 该图中属于该簇的候选区域数 |

该文件适合寻找典型案例、负贡献案例、同一概念在不同患者中的差异，以及论文中的“原图—只保留—移除后”示例。

## 7. ssc_sdc_summary.csv

这是SSC/SDC总体曲线数据。step从0到5，记录依次加入或移除前5个重要概念后的平均概率和准确率。

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| step | 已加入或移除的重要概念数量 |
| cluster_added_or_removed | 本步加入或移除的簇编号 |
| ssc_accuracy | 只保留累计重要概念后的正确率 |
| sdc_accuracy | 移除累计重要概念后的正确率 |
| mean_ssc_probability | SSC平均目标类别概率 |
| mean_sdc_probability | SDC平均目标类别概率 |

## 8. ssc_sdc_per_image.csv

这是每张图片每一步的SSC/SDC结果。用于寻找解释效果最好和最差的具体图片，例如：加入5个重要概念后仍无法预测正确，或移除5个概念后概率仍然很高。论文主体通常展示summary曲线，per_image用于错误分析和补充材料。

## 9. candidate_features.npz

这是程序使用的压缩数据文件，保存候选区域高维特征、聚类编号和25个聚类中心。它不能直接用Excel打开，主要用于复现、PCA/t-SNE/UMAP可视化，以及把新图片候选区域匹配到已有概念中心。

## 10. kmeans_model.joblib

这是已经训练好的K-Means模型。它保存25个概念中心，供独立验证阶段加载。测试集验证时不应重新训练K-Means，而应把测试候选向量分配给距离最近的已有中心。

# 六、推荐的实际分析顺序

先确认本次运行的模型、类别、患者数量和随机种子；正式结果应明确PATIENTS_PER_CLASS是否为None。

打开自动分析目录中的analysis_summary.xlsx，先了解候选区域总数、患者覆盖、重要概念和主要质量提示。

查看important_clusters.csv，优先选择importance_rank靠前、覆盖多个患者且未被单一来源主导的5～10个概念。

查看patient_contribution.csv、cluster_patient_dominance.csv和cluster_source_composition.csv，排查少数患者主导及医院来源偏差。

查看SSC/SDC准确率曲线和概率曲线，判断重要概念是否足以支持模型判断，以及移除后能否明显破坏模型判断。

查看typical_cases.csv及自动生成的典型案例和异常案例图，重点比较概率下降明显与概率下降为负的案例。

打开概念聚类清晰版和重要概念扩展图，对优先概念进行视觉审核；同时查看原图定位，不只依赖5张裁剪代表图。

由医生填写医生概念命名表；对无法命名、来源特异、明显伪相关或簇内不一致的概念单独记录。

完成初步医学判断后，再核对cluster_summary.csv、concept_importance.csv和ssc_sdc_summary.csv等原始汇总表。

需要追踪具体患者和图片时，再读取cluster_assignments.csv、concept_scores_per_image.csv及ssc_sdc_per_image.csv等原始明细表。

最后在独立验证集加载现有K-Means，不重新训练聚类，重新计算SSC/SDC作为正式忠实性验证。

# 七、如何综合判断一个概念簇

| 结果组合 | 可能解释 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| S_h高、coverage高、probability_drop高、患者数多 | 稳定且普遍的核心概念 | 优先医学命名和论文展示 |
| S_h高、coverage低、患者数少 | 少数患者中的强概念或患者特异模式 | 作为亚型概念，扩大样本复核 |
| coverage高但probability_drop低 | 常见但不关键，可能为背景结构 | 谨慎命名，不作为核心证据 |
| S_E高、S_R低 | 单独看很像目标类别，但完整图中有替代证据 | 解释为充分但非必要 |
| S_R高、S_E低 | 移除影响大，但孤立局部不足以判断 | 可能依赖周围上下文 |
| probability_drop为负 | 反向证据、遮挡效应或干扰区域 | 回看原图和掩码，列入异常分析 |
| 候选多但患者少 | 少数患者主导聚类 | 降低可信度，检查患者贡献 |
| 视觉一致但集中单一医院 | 可能为设备、年份或来源风格概念 | 标记domain bias，不直接医学命名 |
| 代表图多为反光、黑边、黏液 | 伪相关概念 | 作为模型风险和透明化发现报告 |

# 八、医院来源和域偏差必须单独分析

当前分类模型已观察到不同数据来源之间的性能差异，因此MOCE不能只看视觉相似性和S_h，还应统计每个概念簇的医院构成。dataset_manifest.csv保留source_path，可与cluster_assignments.csv关联。

如果高重要性簇几乎全部来自武大省人民，应检查是否与年份、设备、图像边框或采集方式相关。

如果一个概念能在多个医院、多个患者中重复出现，更支持它是跨域稳定的病灶概念。

如果概念只出现在某一医院，不能直接认定为医学概念，应标注为来源特异概念。

医院分布不平衡时，应同时报告候选区域数、患者数和医院数，避免只用图片数量。

不可过度解释：热图或MOCE发现来源特异模式，只能提示可能存在shortcut，不能单凭视觉结果确定模型具体利用了年份或设备。需要结合分来源性能、时间、设备和采集批次进一步验证。

# 九、医生如何进行概念命名

建议由至少一名熟悉白光胃镜的医生查看重要概念簇。命名时先描述可见形态，再判断是否具有病理或诊断含义，避免直接把模型簇等同于疾病。

| 概念簇 | 视觉描述 | 建议医学名称 | 涉及患者数 | 涉及医院数 | 一致性 | 是否伪概念 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例：簇03 | 局部发红、表面不规则、轻度凹陷 | 待医生确认 | — | — | 高/中/低 | 否/可能/是 |  |

先描述图像事实，再给医学名称。例如先写“局部发红、边界不规则”，再讨论是否符合早癌特征。

同一簇5张代表图中至少多数应表现相似；若差异明显，标记为低一致性。

命名时查看更多候选区域，不仅查看concept_clusters.png中的5张。

允许保留“暂无法命名的视觉概念”，不要强行赋予医学含义。

# 十、SSC/SDC曲线怎么汇报

| 曲线表现 | 解释 |
| --- | --- |
| SSC快速上升，SDC快速下降 | 重要概念既足以支持预测，又是模型不可轻易替代的依据，忠实性较好 |
| SSC上升，SDC下降不明显 | 概念具有判别力，但模型还依赖其他区域或存在替代证据 |
| SSC不上升，SDC明显下降 | 概念单独不足以判断，但在原图上下文中较重要 |
| SSC和SDC变化都很小 | 重要性排序解释力不足，或概念掩码覆盖不准确 |
| 单张图曲线异常但总体正常 | 可能是个体差异、错误预测或该图缺少全局top概念 |

论文建议同时展示accuracy曲线和mean target probability曲线。只看accuracy会受到0.5阈值影响，而概率曲线能显示更细微的变化。

# 十一、论文和汇报建议输出

| 结果类型 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 概念总览图 | class_1和class_0分别展示重要簇代表区域；标注医学名称、患者数、医院数 |
| 概念重要性表 | 概念名称、importance_rank、S_h、coverage、mean_probability_drop、患者数 |
| SSC/SDC曲线 | 前1～5个概念逐步加入/移除后的accuracy与平均概率 |
| 典型单图案例 | 原图、概念区域、只保留后概率、移除后概率 |
| 伪相关案例 | 反光、黑边、黏液、腔道、来源风格等 |
| 失败案例 | 簇内杂乱、低置信度图、SSC/SDC无法解释的图片 |
| 来源分析 | 每个重要簇的医院分布，识别来源特异概念 |

推荐论文主表：概念簇编号｜医学命名｜代表图｜患者数｜医院数｜image_coverage｜S_h｜mean_probability_drop｜是否伪概念。

# 十二、当前脚本结果的局限

当前脚本从每位患者随机选择1张图片，可能选到病灶展示不充分的视野。

同一患者虽然只贡献1张原图，但可以贡献多个候选向量；需要检查是否有患者贡献异常多。

K-Means使用模型特征的欧氏距离，亮度、设备风格和图像边缘也可能影响聚类。

癌与非癌分别聚类，S_h绝对值和簇编号不能跨类别直接比较。

ResNet50与EfficientNet-B0的特征维度和特征空间不同，不能按cluster_id直接对应；只能根据代表区域和医学含义比较。

当前流程在同一批图片上发现概念并计算S_h及SSC/SDC，属于内部探索，可能高估解释忠实性。

正式验证应在发现集训练K-Means，在独立测试集只做最近中心匹配，不重新训练聚类。

当前脚本不自动排除低置信度或误分类图片；分析时应结合class_probability检查。

高S_h不代表概念一定医学正确；伪相关区域同样可能对模型非常重要。

# 十三、最终检查清单

□ 确认模型名称、class_0/class_1、患者数和运行参数。

□ 确认每位患者只选1张图，并检查随机图是否包含目标病灶。

□ 查看concept_clusters.png并完成第一轮分类：医学/正常/伪相关/杂乱。

□ 检查candidate_count与patient_count，排除少数患者主导。

□ 统计每位患者贡献的候选向量数。

□ 统计每个重要簇的医院来源组成。

□ 查看concept_importance.csv前5～10个簇。

□ 对重要簇查看更多候选区域和原图。

□ 检查mean_probability_drop是否为正。

□ 绘制SSC/SDC准确率和概率曲线。

□ 整理典型、伪相关和失败案例。

□ 由医生完成概念命名和一致性评价。

□ 在独立测试集加载已有K-Means完成最终验证。

# 附录：文件阅读优先级

| 优先级 | 文件 | 谁来看 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一优先 | concept_clusters.png | 医生/医学生/算法人员 | 快速判断聚类是否有医学意义 |
| 第一优先 | concept_importance.csv | 算法人员+医生 | 寻找最重要概念 |
| 第一优先 | cluster_summary.csv | 算法人员 | 判断簇的患者覆盖和稳定性 |
| 第一优先 | ssc_sdc_summary.csv | 算法人员+论文撰写者 | 验证概念忠实性 |
| 第二优先 | cluster_assignments.csv | 算法人员 | 追踪患者、来源和具体候选区 |
| 第二优先 | concept_scores_per_image.csv | 算法人员 | 选择典型和异常案例 |
| 第二优先 | 候选区域/候选掩码/ | 医生+算法人员 | 深入检查具体区域 |
| 程序文件 | candidate_features.npz | 算法人员 | 复现、降维和独立验证 |
| 程序文件 | kmeans_model.joblib | 算法人员 | 新数据匹配已有概念 |

一句话总结：聚类质量回答“这些区域是否形成清楚的视觉模式”；S_h回答“这些模式对模型有多重要”；SSC/SDC回答“这些概念能否真正重建和破坏模型预测”；医生命名和医院来源分析回答“它们是医学概念，还是数据偏差”。